## 自查表
附件2
粉尘涉爆企业自查自改情况表
序号 | 检查项目 | 检查内容 | 存在问题 | 整改措施 | 整改责任人 | 整改时限
1 | 建构筑物 | 【重大事故隐患】粉尘爆炸危险场所设置在非框架结构的多层建(构)筑物内，或者粉尘爆炸危险场所内设有员工宿舍、会议室、办公室、休息室等人员聚集场所。
2 | 除尘系统 | 【重大事故隐患】不同类别的可燃性粉尘、可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质共用一套除尘系统，或者不同建（构）筑物、不同防火分区共用一套除尘系统、除尘系统互联互通的。
3 |  | 【重大事故隐患】干式除尘系统未采取泄爆、惰化、抑爆等任一种爆炸防控措施的。
4 |  | 【重大事故隐患】铝镁等金属粉尘除尘系统采用正压除尘方式，或者其他可燃性粉尘除尘系统采用正压吹送粉尘时，未采取火花探测消除等防范点燃源措施的。
5 |  | 【重大事故隐患】除尘系统采用重力沉降室除尘，或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风道的。
6 |  | 【重大事故隐患】铝镁等金属粉尘、木质粉尘的干式除尘系统未设置锁气卸灰装置的。
7 | 防火防爆 | 【重大事故隐患】除尘器、收尘仓等划分为20区的粉尘爆炸危险场所电气设备不符合防爆要求的。
8 |  | 【重大事故隐患】粉碎、研磨、造粒等易产生机械点燃源的工艺设备前，未设置铁、石等杂物去除装置，或者木制品加工企业与砂光机连接的风管未设置火花探测消除装置的。
9 | 防火防爆 | 【重大事故隐患】遇湿自燃金属粉尘收集、堆放、储存场所未采取通风等防止氢气积聚措施，或者干式收集、堆放、储存场所未采取防水、防潮措施的。
10 | 粉尘清理 | 【重大事故隐患】未落实粉尘清理制度，造成作业现场积尘严重的。
11 | 安全管理 | 是否在本单位全员安全生产责任制中明确主要负责人、相关部门负责人、生产车间负责人及粉尘作业岗位人员的粉尘防爆安全职责。
12 |  | 是否结合实际建立和落实粉尘防爆安全管理制度；粉尘防爆安全管理制度是否包括粉尘爆炸风险辨识评估和管控、粉尘爆炸事故隐患排查治理、粉尘作业岗位安全操作规程、粉尘防爆专项安全生产教育培训、粉尘清扫和处置、除尘系统和相关安全设施设备运行维护及检维修管理、粉尘爆炸事故应急处置和救援等内容。
13 |  | 是否对涉及粉尘防爆的生产、设备、安全管理等有关负责人和粉尘作业岗位人员进行粉尘防爆专项教育培训，教育培训情况是否如实记录并纳入员工教育培训档案，是否存在员工未经教育培训便上岗作业的现象。
14 |  | 是否定期辨识粉尘爆炸危险因素，确定粉尘爆炸危险场所的位置和范围，评估确定安全风险等级，制定并落实管控措施，明确责任人，建立安全风险清单；是否在粉尘爆炸较大危险因素的工艺、场所、设施设备和岗位设置安全警示标志。
15 | 安全管理 | 是否建立事故隐患排查清单，及时组织开展事故隐患排查治理，如实记录隐患排查治理情况，并向从业人员通报；对于重大事故隐患，是否按规定制定治理方案，落实整改措施、责任、资金、时限和应急预案，及时消除事故隐患。
16 |  | 是否对粉尘爆炸危险场所设备设施或除尘系统的检维修作业实行专项审批；作业前是否制定专项方案；对除尘器、管道等设施设备进行动火作业前，是否将内部积尘和作业区域可燃性粉尘清理干净；作业时，生产设备是否处于停止运行状态；检维修工具是否采用防止产生火花的防爆工具；如将检维修作业外包，是否对承包单位的安全生产工作统一协调、管理。
17 |  | 是否为粉尘作业岗位人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则正确佩戴、使用。
18 |  | 是否制定粉尘爆炸事故应急救援预案，是否定期组织演练，从业人员是否知晓在发生火灾或者粉尘爆炸事故后的应急处置程序和措施。