九江市环境保护局文件

九环辐字〔2018〕16号

关于湖口罗岭110KV输变电工程项目环境影响

报告表的批复

国网江西省电力有限公司九江供电分公司：

你公司报送的《湖口罗岭110KV输变电工程项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和有关资料收悉，经研究，现批复如下：

一、项目许可意见

原湖口罗岭110KV输变电工程项目于2014年11月10日取得了九江市环保局审批手续，因变电站站址、线路路径发生重大变化，所以重新办理环境影响报告表审批。

该项目公示期间无投诉。根据《报告表》评价结论、专家评审意见，该项目在认真落实《报告表》提出的各项污染防治措施，并达到本批复要求的前提下，我局原则同意该项目按《报告表》提出的建设地址、路径、规模和环境保护对策及措施进行建设。

二、项目建设内容

（1）新建湖口罗岭110kV变电站工程

该变电站站址位于湖口县、距神华电厂西北侧约34米，站区围墙内用地面积为4852m2，为户外式布置，本期主变容量1×50MVA，110kV间隔2个，无功补偿 (4.8+3.6)MVar。

（2）110kV输电线路工程

本期110KV进线2回，即从罗岭变π接入110KV海红线，形成罗岭变至海山1回,罗岭变至红光1回,同塔双回架设5.595km，110KV海红线π接改造单回架设0.879Km，导线型号为LGJ-300/40型钢芯铝绞线。新建塔基30基。

工程总投资3791万元，其中环保投资56万元，占总投资的1.47%。

三、项目建设的污染防治措施及环境保护要求

（1）项目建设必须严格执行“配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用”的环境保护“三同时”制度，环保投资必须专款专用。

（2）电磁辐射防护。严格落实工频电场、工频磁场等相关环保措施，确保环境影响因子满足相应的标准限值；加强有关输变电环保知识的宣传、解释和培训工作，相关区域应设警告标示。

（3）变电站和输电线路设计。按相关规范和要求设计变电站和输电线路，符合当地规划要求，防止破坏生态环境和景观。

（4）噪声污染防治。严格落实防治措施，确保声环境满足相应的标准限值。

（5）生态保护及施工期环境保护。加强施工期的环境保护管理工作，认真落实施工过程中各项污染防治措施，避免施工扰民和对生态敏感区等环境的破坏；施工结束后，必须做好临时占地生态恢复工作。

四、项目执行标准要求

（1）电磁辐射：满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众曝露控制限值：50Hz 频率下，工频电场强度4000V/m，磁感应强度100μT。

（2）噪声：运行期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，相应区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类、2类、4a类标准，施工期噪声标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2001）。

五、项目试运行和竣工验收的环保要求

开展运行期间的环境影响因子监测工作，如有环境影响因子超标情况，应采取有效措施确保满足标准限值要求。工程建成后，需按照规定程序开展竣工环保验收，并依法公开验收报告，项目经验收合格后方可正式投入运营。

六、其它环保要求

（1）项目变更环保要求。本批复仅限于《报告表》确定的建设内容，若项目建设内容、地点、线路路径、采用的防治污染的措施等发生重大变化必须重新向我局申请办理环境保护审批手续。若自批复之日起超过5年方动工，必须重新申请办理环境保护审批手续。

（2）违法追究。对已批复的各项环境保护各项必须认真执行，如有违反，将依法追究法律责任。

（3）日常环保监管。你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告表送湖口县环境保护局，我局委托湖口县环境保护局负责项目建设及试运行的日常监督管理工作。请市环境监察支队加强对项目实施过程中的环境监察。

九江市环境保护局

                      2018年12月3日

抄送：湖口县环保局、市环境监察支队

九江市环境保护局办公室            2018年12月3日印发
PAGE  
- 4 -

